Nowy Targ 06.12.2012 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-48/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14, w odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemów do uzyskiwania autologicznego osocza bogatopłytkowego, autologicznej trombiny, szpikowych komórek macierzystych wraz z użyczeniem sprzętu niezbędnego do ich produkcji oraz membrany w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych.

TREŚĆ PYTAŃ:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 1 jednorazowy system służący do uzyskiwania bardzo wysoko skoncentrowanego autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP z krwi własnej pacjenta wraz z użyczeniem wirówki mpw?

Opakowanie zawiera dwa sterylne zestawy. Każdy zestaw zawiera :

- igła motylkowa oraz strzykawka do pobrania krwi

- 4 fiolki zawierające żel

- 2 strzykawki 3 ml

- 2 igły do pobrania + 2 igły do iniekcji

- 2 aktywatory - zawiera jony wapnia oraz nukleotydy, przyspiesza proces gojenia.

System pozwalający uzyskać do 20ml PRP w zależności od potrzeby pacjenta.

Czas uzyskiwania osocza bogatopłytkowego nie dłuższy niż 10-15 min wraz z pobraniem krwi.

Odwirowanie osocza przez 5 minut przy 3 rpm

1 opakowanie pozwala na wykonanie do 4 zabiegów.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 w pozycji 1 system pakowany po dwa sterylne zestawy w pudełku? W Ofercie cenowej podana by została cena jednostkowa netto za 1 zestaw (tj. pół opakowania).

Pyt. 3

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 1 do oddzielnego zadania celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Pyt. 4

Czy w Pakiecie 1 pkt.1 Zamawiający dopuści - Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 54 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). Zestaw pojedynczy.

- odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,

- 9,3x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 1 separator PRP 60ml, który posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 1 separator PRP 60ml, 1 strzykawka pobraniowa 60ml, 1 strzykawka transportowa 30ml, 1 strzykawka transportowa 10 ml, igła 18,  30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi?

Pyt. 5

Czy w Pakiecie 1  pkt.2. Zamawiający dopuści -  Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek (z 108 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 12 ml koncentratu płytkowego) wraz z zestawem do grawitacyjnego pozyskania i separacji autologicznej trombiny(z 11 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 2 ml trombiny)  z własnej krwi obwodowej pacjenta. Zestaw podwójny.

-odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi,

-9,3x koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi,

- skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi,

- wysoka mechaniczna powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego.

- niska zawartość erytrocytów.

Zestaw składa się z:

- 2 separatory PRP 60ml, każdy posiada 3 niezależne  porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawionym do ścianek separatora, który oddziela uzyskane frakcje i w którym znajduje się komora na odwirowane PRP. 2x separator PRP 60ml, 2x strzykawka pobraniowa 60ml, 2x strzykawka transportowa 30ml, 2x strzykawka transportowa 10 ml, igła 18, 30 ml ACD-A, zestaw do pobrania krwi, zestaw sterylny i końcówki do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną?

Pyt. 6

Czy w Pakiecie 1 pkt.3 Zamawiający dopuści - Grawitacyjny system separacji koncentratu  komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych,- odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych, 60ml koncentrator komórek szpiku kostnego,strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30 ml, igła 18g, igła 18g z motylkiem, 30 ml substancji anty-zakrzepowej, trokar do pobrania szpiku kostnego?

Pyt. 7

„Czy w Pakiecie 1  Zamawiający dopuści depozyt systemów wymienionych w punktach 1, 2, 3 u Zamawiającego, natomiast dostarczanie wirówki po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu?”

Pyt. 8

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3) na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – Ad. 8

Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba