Nowy Targ 07.02.2012 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-3/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń pola operacyjnego, odzieży ochronnej oraz obuwia dla Bloku Operacyjnego.

TREŚĆ PYTAŃ:

- Zapytanie 1 – dotyczy pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 79x145cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?

- Zapytanie 2 – dotyczy rozdz. VI pkt.3 oraz zapisów pod pakietami nr 1,2,3

Zamawiający na potwierdzenie parametrów granicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga załączenia dokumentów wystawionych przez producentów włóknin użytych do produkcji wyrobów gotowych a jednocześnie zgodnie z zapisem rozdz. VI pkt.3 oświadczenia, iż zaoferowane wyroby spełniają wymagania normy PN EN 13795 1-3. Jednakże obowiązująca norma PN EN 13795 1-3 która dotyczy zarówno obłożeń chirurgicznych jak i fartuchów chirurgicznych wyraźnie odnosi się do wartości parametrów granicznych wymaganych dla gotowych, sterylnych wyrobów oraz metod testowych wg, których powinny być one zbadane. Załączenie do oferty kart technicznych gotowych, sterylnych już wyrobów umożliwi Zamawiającemu faktyczne zweryfikowanie zgodności zaoferowanych sterylnych wyrobów zarówno z wymogami obowiązującej normy PN-EN 13795 1-3 jak i z zapisami SIWZ.

Czy w związku z powyższym do oferty należy załączyć karty techniczne gotowych, sterylnych wyrobów potwierdzające zgodność z obowiązująca normą PN EN 13795 1-3?

- Dotyczy: projekt umowy

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 7 ustęp  1 pkt 4 i 5  modyfikując  umowę w następujący sposób:

- 0,5 % wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- 1% wartości zamówionego przedmiotu umowy - w przypadku dostarczenia go w innym asortymencie i ilościach?

Dotyczy: pakiet 1

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo  w ramach pakietu nr 1 wyrazi zgodę na wyłącznie pozycji 3 (fartuch barierowych chirurgicznych wielokrotnego użytku) do osobnego pakietu lub umożliwi składanie ofert częściowych w ramach tego pakietu na poszczególne pozycje?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja  1-2 odzieży operacyjnej wielokrotnego użytku o następujących parametrach:

- wykonana z tkaniny poliestrowej (99% poliester + 1% nitka węglowa);

- gramatura max 123g/m2;

- średni poziom przepuszczalności powietrza 32 ± 1mm/s;

- kolor niebieski?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 1 sukienek operacyjnych damskich z jedną kieszenią na wysokości bioder?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 2 kompletów operacyjnych męskich posiadających jedną kieszeń (konkretnie na bluzie)?

- Czy Zamawiający w pakiecie 1  pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie  fartuchów, chirurgicznych, barierowych, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka wykonanych  na bazie dwóch tkanin o następujących parametrach:

Pole krytyczne

- wykonane z jednej warstwy  tkaniny poliestrowej (99% poliestr + 1 % nitka węglowa);

- gramatura 85 g/m2;

- średnia przepuszczalność powietrza wynosi 5,98±0,1 mm/s;

- odporność na przenikanie cieczy – 20 cm  wysokości słupa wody.

Pole mniej krytyczne

- wykonane z jednej warstwy  tkaniny poliestrowej (99% + 1% nitka węglowa);

- gramatura tkaniny 70 g/m2;

- średnia przepuszczalność powietrza wynosi 269±3 mm/s?

- Czy Zamawiający w pakiecie 1  pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie  fartuchów, chirurgicznych, barierowych, wielokrotnego użytku, standardowego ryzyka wykonanych  na bazie dwóch tkanin o następujących parametrach:

Pole krytyczne

- wykonane  z dwóch warstw tkaniny  poliestrowej (99% poliestr + 1 % nitka węglowa);

- gramatura łączna 170 g/m2 (2 x 85 g/m2);

- średnia przepuszczalność powietrza wynosi 5,98±0,1 mm/s;

- odporność na przenikanie cieczy – 90 cm  wysokości słupa wody.

Pole mniej krytyczne

- wykonane z jednej warstwy  tkaniny poliestrowej (99% + 1% nitka węglowa);

- gramatura tkaniny 70 g/m2;

- średnia przepuszczalność powietrza wynosi 269±3 mm/s?

- Czy w Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 odzieży operacyjnej z logiem szpitala naniesionym metodą sitodruku ?

Uzasadnienie: W miejscu wbicia igły w tkaninę barierową traci ona swoje barierowe właściwości. Umieszczenie haftu zwłaszcza w polu krytycznym fartuchów będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia noszącego je personelu medycznego.

- Pakiet nr 2 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie :

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 140cm

1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 180cm

1 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 170 x 240cm

2 x Serweta samoprzylepna 3-warstwowa, 70 x 90cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk 30 x 30cm,

spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 7 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarze 80 x 140cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 7 , pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarze 90 x 120cm z otworem o średnicy 10cm otoczonym taśmą lepną, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 7 , pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepną o wymiarze 150 x 180cm lub 150 x 210cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 7 , pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w oczekiwanym rozmiarze, z przylepnym wycięciem U o wym. 6 x 65cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 7 , pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki  o wymiarze 150 x 190cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 8 , pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z pięciowarstwowej włókniny typu SSMMS o gramaturze 45g/m2,  ze wzmocnieniami na przodzie i rękawach

(polietylen/polipropylen) o gramaturze 28g/m2,zszyte techniką standardową, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

- Pakiet nr 10 , pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do cięcia cesarskiego

1 x Serweta na stoliki o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                                                    Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu.  Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                    Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1x serweta o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                                                      Serweta z włókniny, z folią operacyjną, otwór z folią o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny   o  wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowania torby w górnej części każdej ścianki,  z 2 portami do odsysania treści umieszczonymi po obu stronach  dolnej części worka, budowa końcówek portów umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1x chłonny ręcznik dla noworodka o wym.  75 x 80cm

1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4x ręczniki do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

- Pytanie dot. Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia uniwersalnego z serwetą samoprzylepną 180 x 170 cm w miejsce serwety 175 x 175 cm oraz z 2 ręczniczkami z włókniny kompresowej 40x20cm?

W przypadku utrzymania wymogu 4 ręczniczków prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu z dodatkowymi 2 ręczniczkami wykonanymi z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cmx30cm lub z celulozy 50cmx40cm pakowanymi oddzielnie poza zestawem.

- Pytanie dot. Pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu z laminatu dwuwarstwowego z włókniną polipropylenową?

- Pytanie dot. Pakietu nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożenia do zabiegu ginekologicznego wykonanego z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 73 g/m2 o składzie: wiskoza/polietylen/polipropylen?

- Pytanie dot. Pakietu nr 12 poz. 2:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 13795, gdyż podkład niesterylny typu Seni Soft nie jest wyrobem barierowym i ma wymogu, aby spełniał parametry w/w normy. Prosimy także o odstąpienie, aby posiadał informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki, gdyż taki rodzaj opakowania dotyczy wyrobów sterylnych.

Pytanie dot. projektu umowy:

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

- PAKIET 4 poz. 1, PAKIET 6 poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie gramatury obłożeń nieznacznie różniącej się od opisanej w SIWZ, tj. 62g/m2. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

- PAKIET 6 POZ. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu do litotomii brzusznej o gramaturze 62g/m2, gdzie otwór brzuszny ma rozmiar 15x31 cm natomiast otwór kroczowy 8x15cm. pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

- PAKIET 10 POZ. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego o następującym skaldzie:

1xserweta Głowna wykonana z materiału trójwarstwowego polipropylen-polietylen-polipropylen o gramaturze 62g/m2, odporność na penetrację płynów min.200cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro 200kPa, odporna na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjentkę 196x249x300cm z osłoną ramion stołu z otworem brzusznym 30x36cm, częściowo wypełnionym folią operacyjną, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu z torbą na płyny z dwoma portami do ssaka, , 4 podwójne uchwyty na przewody

1xkocyk dla noworodka 100x105cm

1xserweta na stolik narzędziowy 140x190cm

1xserweta na stolik narzędziowy 120x140cm

2xręczniki chłonne

1xtąsma przylepna 8x40cm

- Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 oblożeń spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego i zawierającego:

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 
1 serweta samoprzylepna 240 x 150 cm 
1 serweta samoprzylepna 175 x 170 cm
4 ręczniki celulozowe 30x40cm
1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
2 serwety samoprzylepne 90 x 75 cm

- Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści tkaninę ESD, w składzie 54,6% bawełny 44% i 1,4% włókna węglowego oraz przepuszczalności powietrza na poziomie 46,8 cm3 /cm2 /s na wykonanie ubrań chirurgicznych i sukienek w pakiecie 1, poz. 1 i 2 oraz stref niekrytycznych fartucha chirurgicznego poz. 3. Parametry tej przebadanej tkaniny minimalnie różnią się od opisanej w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści tkaninę poliestrową z nitką węglową o gramaturze 84 lub 135 g/m2 przeznaczoną na wykonanie barierowych fartuchów chirurgicznych standardowego ryzyka i spełniającą warunki normy PN EN 13795 dla fartuchów na blok operacyjny.

Uzasadnienie: Norma PN EN 13795 dla fartuchów standardowego ryzyka nie wymaga nieprzepuszczalności na poziomie 90 cm słupa H2O, która to wartość jest przewidziana dla fartuchów wysokiego ryzyka, 2,5-krotnie droższych niż fartuchy standardowe. Zatem wymaganie SIWZ są wewnętrznie sprzeczne, albo należy opisać te fartuchy jako wysokiego ryzyka albo zrezygnować z nadmiernego wymagania w zakresie przepuszczalności. Parametr przepuszczalności powietrza w normie dla odzieży barierowej w ogóle nie występuje, jeśli Zamawiający chce poprawić komfort użytkowania, to może dopuścić elanobawełnę, kosztem barierowości, jednak to czy przewiewność tkaniny równa się 46 czy 50 cm3/cm2/s nie ma większego znaczenia, przy tak małej różnicy.

- Zamawiający wymaga aby oferenci spełnili wymaganie normy PN EN 13795, jeśli tak, to pkt 4 „w wymaganych dokumentach” powinien brzmieć : „wyniki badań wyrobów gotowych przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą” nie zaś badań tkaniny.

Uzasadnienie: Pkt. 5 normy PN EN 13795 pt. „Badania” brzmi: „…. Badanie powinny być wykonane na próbach pobranych z wrażliwych miejsc wyrobów gotowych po praniu i sterylizacji …..”. wyniki badania tkaniny nie SA miarodajne dla oceny czy wyroby gotowe spełniają wymagania normy, nie są tożsame dla wyrobów gotowych. Zgodnie z interpretacja Urzędu Rejestracji normy, nie są tożsame dla wyrobów gotowych. Zgodnie z interpretacją Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych (w załączeniu pismo Polskiego Komitetu Normalizacji w tej sprawie) badaniu powinien być poddany reprezentatywny wyrób odzieżowy i reprezentatywne obłożenie, natomiast wyroby : ubrania chirurgiczne i sukienki wykonane z tkaniny elanobawełnianej powinny być zbadane na poziom pylenia i czystości cząstek stałych.

Oświadczenie o zgodności wyrobów z normą PN EN 13795 jest zgodne z prawdą tylko w przypadku, jeśli wytwórca legitymuje się badaniami wykonanymi na wyrobach gotowych.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SIWZ.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Ad. 3

Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Ad. 4

Zamawiający wydziela pozycję nr 3 do osobnego pakietu i tworzy z niej pakiet nr 13. Pozostałe pozycje pozostają jak w SIWZ.

Ad. 5

Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SIWZ

Ad. 6 – Ad. 7

Zamawiający dopuszcza przedstawione propozycje.

Ad. 8 – Ad. 18

Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Ad. 19

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 2 dodatkowych ręczników oddzielnie poza zestawem. Pozostałe parametry Zamawiający pozostawia jak w treści SIWZ.

Ad. 20 – Ad. 21.

Zamawiający dopuszcza przedstawione propozycje.

Ad. 22

Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą EN 13795 dla pakietu 12, poz. 2.

Ad. 23

Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Ad. 24

Zamawiający w pakietach 2-12 rozumie zapisy umowy jako dni robocze od poniedziałku do piątku. W pakiecie nr 1 Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Ad. 25 – Ad. 27

Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Ad. 28

Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Ad. 29

Zamawiający pozostawia zapisy jak w treści SIWZ.

Ad. 30

Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję

Ad. 31

Zamawiający dopuszcza mieszankę bawełniano-poliestrową, zgodną z normą PN-EN 13795. W pozostałym zakresie Zamawiający pozostawia zapis jak w treści SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo ma prawo wymagać fartuchów standardowych o odporności na przenikanie cieczy na poziomie conajmniej 90 H2O. Norma PN-EN 13795 wskazuje tylko minimalne wartości poszczególnych parametrów, a w gestii użytkownika jest określenie pożądanego parametru.

Ad. 32

Zamawiający wymaga oświadczenia producenta gotowego wyrobu o zgodności z normą PN-EN 13795 oraz badań tkaniny, z których wykonywane są gotowe wyroby wykonane przez niezależną jednostkę badawczą oraz wyniki badań wyrobów gotowych przeprowadzone przez niezależną jednostkę badawczą.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

PSzS im. J. Pawła II w Nowym Targu

Jacek Adam Imioło