Nowy Targ 02.04.2013 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-8/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawców udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Treść pytań:

- Czy w warunkach projektu umowy Zamawiający może zmienić w §2 pkt 3 z „Partia towaru dostarczona będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od złożonego zamówienia przez Zamawiającego” na „Partia towaru dostarczona będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od złożonego zamówienia przez Zamawiającego”.

- Czy w warunkach projektu umowy Zamawiający może zmienić w §7 pkt 3 z „1,5% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” na „0,1% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Tym bardziej że Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.

- Czy Zmawiający w Pakiecie 2 poz. 15-25 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych o dł. gwintu B=16 mm zamiast B=27 i 22 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostkowych o dł. gwintu B=37 mm zamiast B=35 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 3 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostkowych o dł. gwintu B=40 mm zamiast B=37 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 5 poz. 2-3 dopuści możliwość zaoferowania podkładek o grubości g 1,5 mm zamiast 1,0 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 6 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy 1,6 mm zamiast 1,7 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 6 poz. 17-22 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o długości gwintu 35 mm zamiast 25 lub 36 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 6 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętu stożkowego Ø 5,0 mm L=100 mm, gwint 40 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 6 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętu stożkowego Ø 5,0 mm L=145 mm, gwint 50 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 8 poz. 1-2 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o dł. 32 mm zamiast 36 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 12 wymaga zaoferowania gwoździ typu Gamma blokowanych w części bliższej śrubą szyjkową Ø 12 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 2-4 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka prosta szeroka, z ograniczonym kontaktem 4,4x16mm, otwory w płycie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18otworów. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych 4,5 mm, dł. 14-95 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 240mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 14-15 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka prosta wąska, gruba, z ograniczonym kontaktem 4 mm, otwory w płycie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm lub korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Materiał stal?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących Ø 3,5mm?

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 16 poz. 19, 30, 31, 40-42 i stworzenie z nich oddzielnego pakietu?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania płytek:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan.

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan.

- Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytek:

- Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 50 do 60 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan.

- Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan.

- Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska i szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan.

- Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 32 do 52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał tytan?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokowanych Ø 2,4 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych Ø 2,7 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytek o grubości 1,8 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytek o otworach według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tj. otwory stożkowe gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 16 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytek o otworach ustalonych kątowo?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o średnicy 4,0 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintu B=5 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintu B=6 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 8-11 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintu B=14 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 15-16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintu B=15 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintu B=16 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 19-20 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości L= 55 mm i długości gwintu B=16 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 17 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości L= 60 mm i długości gwintu B=16 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 19 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki drobnej o długości 95 mm?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 20 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez możliwość zastosowania śrub dynamizacyjnych 3,7 lub 5,0?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 20 dopuści możliwość zaoferowania śrub wyłącznie z gniazdami sześciokątnymi?

- Czy Zmawiający w Pakiecie 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe.

- Czy Zmawiający w Pakiecie 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki:

Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7.

- Czy Zmawiający w Pakiecie 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki z 15 otworami wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych tj: otwory w płytkach owalne, blokowane z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych z gwintem stożkowym?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1,5% na 0,2% wartości zamówionego przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedzi:

Ad. 1 –Ad. 2- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej siwz.

Ad. 3-Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów gąbczastych o długości gwintu B=16mm.

Ad. 4- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kostkowych o długości gwintu 37mm.

Ad. 5- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kostkowych o długości gwintu 40mm.

Ad.6- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładek o grubości g 1,5mm.

Ad. 7- Ad. 10- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Ad. 11- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej  o długości 32mm.

Ad. 12-Tak. Zamawiający wymaga.

Ad. 13- Ad. 31- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Ad. 32- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości łódkowej o średnicy 4,0mm.

Ad. 33- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintu B= 5mm.

Ad. 34- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintu B= 6mm.

Ad. 35- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintu B=14mm.

Ad. 36- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintu B=15mm.

Ad. 37- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintu B=16mm.

Ad. 38- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości L-55mm, i długości gwintu B= 16mm.

Ad. 39- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości L-60mm, i długości gwintu B= 16mm.

Ad. 40- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytki drobnej o długości 95mm.

Ad. 41- Ad. 42- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Ad. 43- Ad. 44- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie płytek o przedstawionych parametrach.

Ad. 45- Ad. 46- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2013roku.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.04.2013roku.

Miejsca: składania, otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Godziny: składania, otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis……………..

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba