Nowy Targ 13-03-2014rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-7/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na zadane pytanie przez Wykonawcę udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cementu do vertebroplastyki.

Treść pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie następującego zestawu do vertebroblastyki:

- cement o podwyższonej gęstości, 12,5 g / 5 ml, zawierający środek cieniujący-minimum 5g, czas podawania cementu od 7 do 12 min w zależności od temperatury otoczenia.

- jednorazowy zestaw strzykawkowy zintegrowany nierozłącznie z ergonomicznym uchwytem, ze śrubowym mechanizmem tłokowym umożliwiającym pełną kontrolą procesu podawania cementu, posiadający bezpiecznik umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie podawania i odbarczenie w czasie trwania zabiegu, umożliwiająca jednorazowe podanie do 10ml cementu.

- igły z trokarami do nakłucia trzonu i do podawania cementu kostnego min. 2 różne średnice 2,4 mm i 3,0 mm, 2 długości oraz 1 kształt ostrzy - jednostronnie ścięte.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis……………..

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba