Nowy Targ 14.04.2017 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DL-271-5/17

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów kręgosłupowych oraz preparatów kościozastępczych.

TREŚĆ PYTAŃ:

1.Dotyczy części 21 poz. 1 (kolagenowe preparatu kościozastępcze)

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji substytutu kości (granulki o średnicy 2-4mm) w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Substytut bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce) o porowatości 70% dostępny w opakowaniach 5cm3, 10 cm3, 15 cm3, 30 cm3?

2. Dotyczy części 21 poz. 1 (kolagenowe preparatu kościozastępcze)

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji substytutu kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Substytut bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. Substytut dostępny w postaci bloczków (2 cm3, 4 cm3) oraz granuli (10 cm3, 20 cm3).

3.Dotyczy części 21 poz. 1 -5 (Pasty i zele kostne)

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji substytutu kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku. Substytut bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny-  umieszczony w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu “luer” (gotowy do aplikacji, bez konieczności łącznia składników) . Dostępny w opakowaniach o objętości: 1ml, 2,5ml, 5ml, 10ml.

4. Pakiet 15- Stabilizacja przezskórna kręgosłupa- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu Stabilizacji przezskórnej kręgosłupa na zasadach zestawu lotnego (loaner set), dostarczanego każdorazowo na zamówienie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od złożonego zamówienia u przedstawiciela firmy?

5.Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów  wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – Ad. 3- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 4- Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję jedynie w zakresie dostarczania instrumentarium w ciągu 24 godzin od zgłoszonego zapotrzebowania.

Ad. 5- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis…………………..

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba