Nowy Targ 11.02.2020 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: DZP-271-3/20

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 – w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do Pracowni Endoskopii.

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:

Pytania  do SIWZ

Pakiet nr 2

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów o długości ramion             7,5 mm i 9 mm.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. zwaną dalej siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia klipsa 12 mm, z białym stoperem zapobiegającym uwolnieniu klipsa.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, długość narzędzia 240 cm.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli owalnych, wykonanych z plecionego drutu o grubości 0,36 mm, uchwyt bez skali.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł z końcówką zaostrzoną w trzech płaszczyznach, kąt ścięcia zmienny.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igieł o długości cewnika            1600 mm, długość igły 5 mm i 6 mm.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie ustnika z gumką tekstylną.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie nasadki o średncy wewnętrznej 11,00 mm – 12,5 mm.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2300 mm.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1600 mm i 2300 mm sterylizowanych tlenkiem etylenu.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w opozycji 13 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie koszyka o szerokości po rozłożeniu 20 mm lub 30 mm (do wyboru), długość robocza narzędzia 1950 mm,  bez zaczepu do mocowania.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie chwytaka o rozpiętości ramion minimum 20 mm.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

- Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje od 1 do 16 pakietu nr 2

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Pakiet nr 4

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli z siatka do usuwania polipów i ciał obcych i kawałków pożywienia o średnicy 30 mm i 40 mm.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

Pytanie ogólne

- Czy Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę zamawianych narzędzi bez względu na podane ilości w opakowaniu zbiorczym.

ODP. Zamawiający wymaga podania ceny za 1 sztukę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz 1 klipsów hemostatycznych o retencji do 4 tygodni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 4 siatki z poliestru do wydobywania usuniętych polipów, ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków pożywienia o wymiarach 30mm x 55mm, średnica osłonki 2.5mm, długość narzędzia 230cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- DOT.PAKIETU NR 5 POZ.1- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dwa wymiary sond argonowych:

- - średnica 2,3mm, długość 2,2 m

- średnica 3,2mm, długość 2,2 m

Czy też jest to wybór dla wykonawcy który wymiar sondy argonowej zaoferować ?

ODP. Zamawiający oczekuje dwa wymiary sond do wyboru Zamawiającego.

- DOT.PAKIETU NR 5 POZ.2- Zamawiający dopuści elektrodę neutralna 1x użytku hydrożelowa dzielona o wymiarach 164x117 mm ? Oferowana elektroda neutralna jest już użytkowana w Państwa szpitalu.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Czy w pakiecie nr 2. w poz. 3 doszło do omyłki pisarskiej i zamawiającemu chodzi o wycenę klipsownic jednorazowych w ilości 50szt, (czyli 5 opakowań po 10szt)?

ODP. Tak doszło do pomyłki pisarskiej i miało być 50sztuk (czyli 5op. po 10szt).

- Czy zamawiający w pakiecie nr. 2 w poz. 6 dopuści zaoferowanie:  jednorazową igłę iniekcyjną kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy: posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem kanału: blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki: posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm: długość igły 5 mm, średnica igły 23G; skos igły- krótki optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego: maksymalna średnica części wprowadzonej do endposkopu 2,5mm: minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

23.Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji

Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 pozycję nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, w jeden

osobny pakiet (np. Pakiet nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

24.Pakiet 2, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z blokerem w innym kolorze

niż czerwony? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi

zgody prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawianych wymogów.

ODP. Zamawiający dopuszcza inny kolor blokera niż czerwony. W kolorach

neonowych lepiej widać w przyciemnionym świetle.

25. Pakiet 2, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu

plecionego o grubości 0,36mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

26. Pakiet 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 4mm lub 6mm (do wyboru

Zamawiającego) o standardowym, optymalnym ścięciu ostrza, pakowana po 10 sztuk w

oddzielne, sterylne pakiety? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

27. Pakiet 2, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 4mm, o długości roboczej

160cm, pakowana po 10 sztuk w oddzielne, sterylne pakiety? Pozostałe parametry zgodne

z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz.

28. Pakiet 2, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści ustnik z regulowaną gumką tkaną, która w

przeciwieństwie do silikonowej nie sprawia dyskomfortu pacjentom (nie zaczepia się o

włosy)? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz

29. Pakiet 2, poz. 12. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o długości roboczej

1600mm w miejsce długości 1550mm oraz pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem

odpowiedniego przeliczenia), sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry zgodne

z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz

30. Pakiet 2, poz. 13. Czy Zamawiający dopuści szczypce pakowane po 10 sztuk (z

zachowaniem odpowiedniego przeliczenia), sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe

parametry zgodne z SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz

31. Pakiet 2, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści narzędzie pakowane po 1 sztuce? Pozostałe

parametry zgodne z SIWZ. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody prosimy o merytoryczne

uzasadnienie stawianych wymogów.

ODP. Zamawiający dopuszcza nie wymaga opakowanie równe 1 szt.

32.  Pakiet 4, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętlę z workiem ekstrakcyjnym, siatkowym,

do wyjmowania usuniętych polipów i ciał obcych oraz uwięźniętych kawałków

pożywienia o średnicy otwarcia pętli 25mm i 35mm? Pozostałe parametry zgodne z

SIWZ.

ODP. Zamawiający pozostawia zapis jak w treści siwz

33. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi

stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących

nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych –

„Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do

jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z

ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

ODP. Tak. Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia- dotyczy zastosowania „PROCEDURY ODWRÓCONEJ”-  (strona 9) poprzez skreślenie słów: „i parametrów techniczno- użytkowych- granicznych” .

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

a/a

Podpis…………………

Dyrektor PSzS im. J. Pawła II

Nowy Targ

Marek Wierzba