Nowy Targ 16.06.2015 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-19/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych, membrany do uzupełniania powierzchni stawowych, narzędzi artroskopowych wraz z użyczeniem instrumentarium.

TREŚĆ PYTAŃ:

- Pytania do pakietu  3, pozycja 1 i 2- Czy Zamawiający, celem zachowania zasad

konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery 
i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm i 40x50mm.

Biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego proponujemy membrany w 	następujących rozmiarach: 30x40mm i 40x50mm.

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

- Pakiet 3- Czy Zamawiający,celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania

najkorzystniejszej oferty wyłączy z pakietu 3 pozycję 1 i dopuści membranę stosowana w leczeniu ubytków chrzęstno- kostnych, stanowią podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF  opartej na kwasie hialuronowym? Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2mm.

3. 	Pakiet 3- czy Zamawiający wymaga żeby membrana wymagała dowolnej orientacji 	przestrzennej, która jest ważna podczas wykonywania zabiegów artroskopowych i 	umożliwi wklejenie membrany w ubytek dowolną stroną (brak lewej i prawej strony).

4.  	Pakiet 3- Czy w przypadkach, gdy ubytek jest obwiedziony zdrową chrząstką   	Zamawiający wymaga żeby membrana nie wymagała dodatkowej fiksacji, co obniża 	koszty zabiegu?

5. 	Pakiet 3- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 membranę do uzupełniania ubytków w 	chrząstce stawowej. Membrany dostępne w dwóch różnych grubościach 02 oraz 	0,4mm.

Membrana 30 x 30 mm- 5 szt

Membrana 50 x 50 mm- 5 szt

Do membrany 50mm x 50mm dołączony jest przymiar z elastomeru ułatwiający 	docięcie membrany do pożądanego kształtu.

Membrana zbudowana jest z dwuwarstwowego nieusieciowanego kolagenu. Wchodzi 	w interakcję z receptorami fibroblastów oraz z chondroblastami biorącymi udział w 	syntezie struktur tkanki łącznej. Jest idealnym substratem dla histologicznej naprawy 	uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Komórki zaczynające przylegać do heterologicznych, 	powierzchniowych włókien kolagenowych dzielą się i orientują odbudowując 	uszkodzone struktury. W ten sposób obecność membrany kolagenowej w ubytku 	umożliwia tworzenie się nowej autologicznej tkanki doprowadzając do jej regeneracji.

6. 	Pakiet 3- Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 membranę do naprawy, wzmacniania 	i/lub rekonstrukcji tkanek miękkich zbudowaną z osierdzia wołowego w rozmiarze 	40mm x 50mm?

Osierdzie bydlęce poddawane jest wielostopniowemu opatentowanemu procesowi na 	który składa się staranne oczyszczenie tkanki i delikatne jej odwodnienie przy użyciu 	odpowiedniego rozpuszczalnika? Proces ten podlega ciągłym kontrolom. W ostatnim 	etapie procesu produkt jest poddany działaniu niskiej dawki promieniowania gamma, 	co czyni go sterylnym.

Stosowana metoda całkowicie dezaktywuje patogeny, niszczy komórki i usuwa 	szczątki komórkowe, tłuszcz i białko niekolagenowe, a jednocześnie zachowuje 	trójwymiarowe struktury kolagenowe i związane z nimi właściwości biomechaniczne. 	Dodatkowo metoda ta nie pozostawia osadów które mogły by negatywnie wpływać na 	proces gojenia się wszczepu u pacjenta.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1-  Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 2- Ad. 4- Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 5- Ad. 6- Zamawiający wyraża zgodę.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis…………………….

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba