Nowy Targ 22.04.2016 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora parowego przelotowego oraz myjni-dezynfektora przelotowej.

TREŚĆ PYTAŃ:

- Dot. Punktu 6 tabeli dla sterylizatora parowego przelotowego:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji przystosowanej do zabudowy w dwie ściany, z zabudową otworów montażowych w postaci paneli przednich wykonanych ze stali nierdzewnych, bez paneli bocznych ?

- Dot. Punktu 52 tabeli dla sterylizatora parowego przelotowego:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 1650 mm?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Zamawiający dopuści..

Ad. 2

Zamawiający dopuści pod warunkiem wykonania niezbędnej zabudowy ze stali nierdzewnej.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba