Nowy Targ 10.03.2015 rok

WSZYSCY WYKONAWCY

# Nasz znak: ZP-271-6/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek z falbankami.

TREŚĆ PYTAŃ:

- Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki spełniające wszystkie wymagania, a nie posiadające ściągaczy taliowych? W/w ściągzce posiadają pielucho majtki tylko jednego producenta przez co inni są dyskwalifikowani.

- Zgłaszamy zastrzeżenia do SIWZ sprawa ZP-271-6/15- W opisie przedmiotu zamówienia znajdujemy wymagania, które spełnia tylko jeden producent tj. TZMO i produkty marki SENI. Tak dokładny i wskazujący na jeden produkt opis, jest to jednoznaczny z naruszeniem zasad konkurencyjności, bowiem uniemożliwia złożenie ofert innym wykonawcom.

Kwestionowany opis to przedmiotu zamówienia to:

„falbanki…skierowane na zewnątrz”

„ dwie pary elastycznych przylepców”

„ obwód w pasie 100-150cm”.

Prosimy o odpowiedź na pytania:

Czy Zamawiający, aby nie ograniczać zasad konkurencyjności, wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek:

- z falbankami skierowanymi do zewnątrz lub wewnątrz (ku środkowi) wkładu chłonnego?

- z dwoma parami rzepoprzylepców wielokrotnego zapinania i odpinania?

- o obwodzie w pasie 100- 160cm?

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (dzienne L, nocne L); pielucho majtki wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz  z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Barierki boczne muszą znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjent, dochodzących nawet do 400ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pielucho matki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

4.Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (dzienne L, nocne L); pielucho majtki posiadające jeden ściągacz?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Pragniemy podkreślić, iż zastosowanie tego typu rozwiązania technologicznego nie wpływa na zachowanie szczelności oferowanego przez nas produktu. W naszej opinii, wyrób wyposażony w jeden ściągacz taliowy cechuje się taką samą jakością jak pozostałe produkty dostępne na naszym rynku. Brak ściągacza taliowego z przodu wynika także z innej konstrukcji anatomicznej produktu.

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (dzienne L, nocne L); złożenie oferty na  pieluchomajtki w rozmiarze L, rekomendowane dla osób o obwodzie bioder 92-144cm i maksymalnym obwodzie produktu 160cm?

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (dzienne L, nocne L); pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o minimalnej chłonności 3071ml?

Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3071 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów.

Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg, międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948- czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 129ml.

7. Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki rozmiar Large o obwodzie w pasie ponad 150cm?

8. Jako, że wykonawca ma problem z jednoznacznym zrozumieniem zapisów SIWZ, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przez sformułowanie „podwójny wskaźnik wilgotności” rozumie, że identyfikator ten powinien zmieniać swoją barwę lub wyrazistość pod wpływem kontaktu z wilgocią, od miejsca tego kontaktu w obydwie strony?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – Ad. 5– Zamawiający pozostawia zapis jak w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwaną dalej siwz.

Ad. 6- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ad. 7 – Zamawiający pozostawia jak w treści siwz.

Ad. 8- Poprzez podwójny wskaźnik wilgotności Zamawiający rozumie 2 niezależne indykatory zmieniające swoje kolory.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.

- a/a

Podpis

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba