**(PROJEKT)** Nowy Targ 26.01.2017 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu – ul. Szpitalna 14 w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **implantów do artroskopii kolana i barku**:

TREŚĆ PYTAŃ:

**Pakiet 5**

1. Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt posiadał rejestrację na chrząstkę ?
2. Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty dopuści:

Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm

Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 – Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy jak w treści siwz.

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy, którzy pobiorą SIWZ.
2. a/a

Podpis

p.o. Z-ca dyrektora ds. Pielęgniarstwa

PSzS im. Jana Pawła II w Nowym Targu

Alicja Jarosińska